| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Reforma na Secretaria de Saúde |  |  |
| Local: | Limoeiro - PE | Data: | 08/09/2021 |

| FOTO 1: PINTURA DA FACHADA | FOTO 2: MANUTENÇÃO DA JANELA |
| --- | --- |
| FOTO 3: INFILTRAÇÃO E SALINA | FOTO 4: PORTA COM VIDRO QUEBRADO |

| FOTO 5: SALINA E INFILTRAÇÃO | FOTO 6: LUMINÁRIA E LAMPADA PARA TORCAR |
| --- | --- |
| FOTO 7: MANUTENÇÃO DO GESSO | FOTO 8: MANUTENÇÃO DO GESSO |

| FOTO 9: MANUTENÇÃO DA PINTURA E GRADIL DAS JANELAS | FOTO 10: REFORMA DAS PAREDES CONTENDO SALINA |
| --- | --- |
| FOTO 11: LUMINÁRIA SEM LAMPADAS | FOTO 12: REVESTIMENTO CERAMICO QUEBRADO, PARA REPOR |

| FOTO 13: AMBIENTE MAU ILUMINADO | FOTO 14: SALINA NAS PAREDES |
| --- | --- |
| FOTO 15: SALINA NA PAREDE | FOTO 16: LUMINARIA E LAMPADA PARA A TROCA |

| FOTO 17: RETIRAR VENTILADOR DE TETO, E TROCAR LUMINARIA | FOTO 18: INFILTRAÇÃO NO TETO |
| --- | --- |
| FOTO 19: TOMADA PARA TROCA | FOTO 20: PISO QUEBRADO |

| FOTO 21: SALINA E PINTURA DAS PAREDES | FOTO 22: PISO QUEBRADO |
| --- | --- |
| FOTO 23: MANUTENÇÃO DA PINTURA. SALA CONTEM SALINA | FOTO 24: TROCA DE PORTA |