|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO** | | | |
| **Objeto:** | Reforma na Secretaria de Saúde | | |
| **Local:** | Limoeiro - PE | **Data:** | 08/09/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 1**: PINTURA DA FACHADA | **FOTO 2**: MANUTENÇÃO DA JANELA |
|  |  |
| **FOTO 3:** INFILTRAÇÃO E SALINA | **FOTO 4:** PORTA COM VIDRO QUEBRADO |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 5**: SALINA E INFILTRAÇÃO | **FOTO 6**: LUMINÁRIA E LAMPADA PARA TORCAR |
|  |  |
| **FOTO 7:** MANUTENÇÃO DO GESSO | **FOTO 8:** MANUTENÇÃO DO GESSO |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 9**: MANUTENÇÃO DA PINTURA E GRADIL DAS JANELAS | **FOTO 10**: REFORMA DAS PAREDES CONTENDO SALINA |
|  |  |
| **FOTO 11:** LUMINÁRIA SEM LAMPADAS | **FOTO 12:** REVESTIMENTO CERAMICO QUEBRADO, PARA REPOR |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 13**: AMBIENTE MAU ILUMINADO | **FOTO 14**: SALINA NAS PAREDES |
|  |  |
| **FOTO 15:** SALINA NA PAREDE | **FOTO 16:** LUMINARIA E LAMPADA PARA A TROCA |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 17**: RETIRAR VENTILADOR DE TETO, E TROCAR LUMINARIA | **FOTO 18**: INFILTRAÇÃO NO TETO |
|  |  |
| **FOTO 19:** TOMADA PARA TROCA | **FOTO 20:** PISO QUEBRADO |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 21:** SALINA E PINTURA DAS PAREDES | **FOTO 22**: PISO QUEBRADO |
|  |  |
| **FOTO 23:** MANUTENÇÃO DA PINTURA. SALA CONTEM SALINA | **FOTO 24:** TROCA DE PORTA |