| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Manutenção dos Prédios da Secretaria de Saúde |  |  |
| Local: | Sítio Ribeiro do Mel. | Data: | 04/09/2021 |

| FOTO 1: Tubulação exposta. | FOTO 2: Marquise da fachada lateral direita |
| --- | --- |
| FOTO 3: Pintura desgastada. | FOTO 4: Fissuras na sala de espera. |

| FOTO 5: Pintura desgastada | FOTO 6: Infiltração no forro |
| --- | --- |
| FOTO 7: Banheiro dos usuários. | FOTO 8: Banheiro dos usuários. |

| FOTO 9: Banheiro dos funcionários | FOTO 10: Infiltração no forro |
| --- | --- |
| FOTO 11: Bancada da copa | FOTO 12: Alisar da sala de procedimentos. |

| FOTO 13: Infiltração na sala de procedimentos | FOTO 14: Fechadura no consultório odontológico |
| --- | --- |
| FOTO 16: Circulação para sala de espera 02 | FOTO 17: Presença de morfo no consultório de enfermagem. |