|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO** | | | |
| **Objeto:** | Reforma na Unidade Básica de Saúde do Ponto Certo | | |
| **Local:** | Limoeiro - PE | **Data:** | 07/09/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 1**: ENTRADA PRINCIPAL | **FOTO 2**: TERRAÇO |
|  |  |
| **FOTO 3: PAREDES DO TERRAÇO COM SALINA** | **FOTO 4: CONSULTÓRIO MÉDICO SEM LAMPADA** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 5**: CONSULTÓRIO MÉDICO | **FOTO 6**: FARMÁCIA |
|  |  |
| **FOTO 7: SALA DE ESPERA COM INFILTRAÇÃO** | **FOTO 8: INFILTRAÇÃO E SALINA NA SALA DA RECEPÇÃO** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 9**: MARCENETA FALTANDO | **FOTO 10**: ILUMINAÇÃO FRACA, DESGASTE NA PINTURA |
|  |  |
| **FOTO 11:** SALA DE DEPÓSITO | **FOTO 12:** CONSULTÓRIO MÉDICO |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 13**: BANHEIRO | **FOTO 14**: BANHEIRO SEM CHUVEIRO |
|  |  |
| **FOTO 15:** HALL DE CIRCULAÇÃO COM ILUMINAÇÃO FRACA | **FOTO 16:** INFILTRAÇÃO |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 17**: PINTURA | **FOTO 18**: INFILTRAÇÃO |
|  |  |
| **FOTO 19:** SIFÃO COMPROMETIDO | **FOTO 20:** SALA DE VACINAS |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 21**: AZULEJO QUABRADO | **FOTO 22**: LUMINÁRIA QUEIMADA |
|  |  |
| **FOTO 23:** SALA DE VACINAS | **FOTO 24:** VENTILADOR PARA MANUTENÇÃO |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 25**: COPA PRECISANDO DE MANUTENÇÃO NOS BALCÕES | **FOTO 26**: RESERVATÓRIO INFERIOR COMPROMETIDO |
|  |  |
| **FOTO 27:** BANHEIRO EXTERNO SEM FORRO SEM ILUMINAÇÃO | **FOTO 28:** PINTURA DESGASTADA |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 29**: AREA EXTERNA PRECISANDO DE PINTURA | **FOTO 30**: PORTÃO CONTENDO FERRUGEM |
|  |  |
|  |  |