| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Manutenção dos Prédios da Secretaria de Saúde |  |  |
| Local: | Academia da saúde, PE-90, Bairro João Ernesto | Data: | 04/09/2021 |

| FOTO 1: Forro do banheiro 01 | FOTO 2: Cerâmica quebrada no banheiro 01. |
| --- | --- |
| FOTO 3: Porta do Banheiro 01 | FOTO 4: Infiltração na parede do salão principal. |

| FOTO 5: Porta da circulação 02. | FOTO 6: Fissuras na porta da sala 01. |
| --- | --- |
| FOTO 7: Infiltração na circulação 01. | FOTO 8: Cerâmica do hall de entrada. |

| FOTO 9: Forro de gesso do salão principal. | FOTO 10: Forro do banheiro 02. |
| --- | --- |
| FOTO 11: Infiltração nas paredes e piso danificado do salão principal. | FOTO 12: Forro de gesso do hall de entrada. |

| FOTO 13: Marquise da fachada frontal. | FOTO 14: Caixa d’água. |
| --- | --- |
| FOTO 16: Fachada dos fundos. | FOTO 17: Poste de iluminação. |