| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Reforma na Unidade Básica de Saúde do Ponto Certo |  |  |
| Local: | Limoeiro - PE | Data: | 07/09/2021 |

| FOTO 1: ENTRADA PRINCIPAL | FOTO 2: TERRAÇO |
| --- | --- |
| FOTO 3: PAREDES DO TERRAÇO COM SALINA | FOTO 4: CONSULTÓRIO MÉDICO SEM LAMPADA |

| FOTO 5: CONSULTÓRIO MÉDICO | FOTO 6: FARMÁCIA |
| --- | --- |
| FOTO 7: SALA DE ESPERA COM INFILTRAÇÃO | FOTO 8: INFILTRAÇÃO E SALINA NA SALA DA RECEPÇÃO |

| FOTO 9: MARCENETA FALTANDO | FOTO 10: ILUMINAÇÃO FRACA, DESGASTE NA PINTURA |
| --- | --- |
| FOTO 11: SALA DE DEPÓSITO | FOTO 12: CONSULTÓRIO MÉDICO |

| FOTO 13: BANHEIRO | FOTO 14: BANHEIRO SEM CHUVEIRO |
| --- | --- |
| FOTO 15: HALL DE CIRCULAÇÃO COM ILUMINAÇÃO FRACA | FOTO 16: INFILTRAÇÃO |

| FOTO 17: PINTURA | FOTO 18: INFILTRAÇÃO |
| --- | --- |
| FOTO 19: SIFÃO COMPROMETIDO | FOTO 20: SALA DE VACINAS |

| FOTO 21: AZULEJO QUABRADO | FOTO 22: LUMINÁRIA QUEIMADA |
| --- | --- |
| FOTO 23: SALA DE VACINAS | FOTO 24: VENTILADOR PARA MANUTENÇÃO |

| FOTO 25: COPA PRECISANDO DE MANUTENÇÃO NOS BALCÕES | FOTO 26: RESERVATÓRIO INFERIOR COMPROMETIDO |
| --- | --- |
| FOTO 27: BANHEIRO EXTERNO SEM FORRO SEM ILUMINAÇÃO | FOTO 28: PINTURA DESGASTADA |

| FOTO 29: AREA EXTERNA PRECISANDO DE PINTURA | FOTO 30: PORTÃO CONTENDO FERRUGEM |
| --- | --- |