| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Manutenção dos Prédios da Secretaria de Saúde |  |  |
| Local: | Rua da Linha. | Data: | 04/09/2021 |

| FOTO 1: Fachada lateral esquerda. | FOTO 2: Fachada lateral esquerda. |
| --- | --- |
| FOTO 3: Sala de curativo sem maçaneta. | FOTO 4: Forro danificado por infiltração. |

| FOTO 5: Horta comunitária. | FOTO 6: Infiltração em toda parede da copa. |
| --- | --- |
| FOTO 7: Piso da copa. | FOTO 8: Área externa destinada à resíduos e lixo da unidade. |

| FOTO 9: Área externa destinada à resíduos e lixo da unidade. | FOTO 10: Infiltração e iluminação insuficiente no consultório de enfermagem. |
| --- | --- |
| FOTO 11: Infiltração na parede por capilaridade. | FOTO 12: Banheiro do consultório de enfermagem. |

| FOTO 13: Alisar danificado. | FOTO 14: Infiltração no forro e iluminação insuficiente. |
| --- | --- |
| FOTO 15: Pia oxidada. | FOTO 16: Poço de ventilação com infiltração por capilaridade. |
| FOTO 17: Poço de ventilação sem capinação. | FOTO 18: Cerâmica solta devido à ação da infiltração. |
| FOTO 19: Torneira com corrosão. | FOTO 20: Circulação principal com iluminação insuficiente. |
| FOTO 21: Reservatórios de água. | FOTO 22: Parede da fachada lateral esquerda. |