|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO** | | | |
| **Objeto:** | MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS; | | |
| **Local:** | UBS MENDES | **Data:** | 07/09/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 1**: ENTRADA PRINCIPAL | **FOTO 2**: COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA |
|  |  |
| **FOTO 3:** FACHADA | **FOTO 4:** HALL DE CIRCULAÇÃO |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 5**: ESPAÇO ESPERA | **FOTO 6**: TRINCOS DE 2 JANELAS QUEBRADOS |
|  |  |
| **FOTO 7:** PORTA COMPROMETIDA | **FOTO 8:** LAMPADA COM ESTRUTUTURA ELÉTRICA RUIM |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 9**: FIO DE ARCONDICIONADO EM TOMADA CORRETA | **FOTO 10**: ARCONDICIONADO PREJUDICANDO A PAREDE POR RESPINGAMENTO |
|  |  |
| **FOTO 11:** MANUTENÇÃO DO BALCÃO | **FOTO 12:** MANUTENÇÃO DO BALCÃO |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 13**: REPOR CHUVEIRO | **FOTO 14**: TROCAR PORTA |
|  |  |
| **FOTO 15:** PINTURA DO DML | **FOTO 16:** TOMADAS PARA TROCAR E PRESENÇA DE SALINA NA PAREDE |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 9**: BALCÃO COM AZULEJO QUEBRADO | **FOTO 10**: PLACA TOTALMENTE DESGASTADA |
|  |  |
| **FOTO 11:** ÁREA DA GARAGEM TOTALMENTE SUJA | **FOTO 12:** PINTURA PRECISANDO DE MANUTENÇÃO |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 13**: ÁREA EXTERNA PARTE DE TRÁS | **FOTO 14**: PINTURA GARAGEM |
|  |  |
| **FOTO 15:** PINTURA LATERAL GARAGEM | **FOTO 16:** PINTURA LATERAL GARAGEM |