| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Manutenção dos Prédios da Secretaria de Saúde |  |  |
| Local: | Sítio Salobro | Data: | 04/09/2021 |

| FOTO 1: Fachada externa sem iluminação | FOTO 2: Portão principal com oxidação. |
| --- | --- |
| FOTO 3: Lâmpada do consultório médico queimada. | FOTO 4: Oxidação no portão principal. |

| FOTO 5: Pintura do rodapé desgastada. | FOTO 6: Parede com reparo sem pintura. |
| --- | --- |
| FOTO 7: Alisar do consultório médico danificado. | FOTO 8: Alisar do consultório odontológico comprometido. |

| FOTO 9: Compressor dentro do banheiro. | FOTO 10: Caixa d’água. |
| --- | --- |
| FOTO 11: Fachada dos fundos sem iluminação. | FOTO 12: Possível abrigo do compressor na fachada lateral esquerda. |

| FOTO 13: Banheiro dos usuários e funcionários. | FOTO 14: Fiação do compressor exposta no Banheiro dos funcionários e usuários. |
| --- | --- |