|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO** | | | |
| **Objeto:** | Manutenção dos Prédios da Secretaria de Saúde | | |
| **Local:** | Sítio Salobro | **Data:** | 04/09/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 1**: Fachada externa sem iluminação | **FOTO 2**: Portão principal com oxidação. |
|  |  |
| **FOTO 3:** Lâmpada do consultório médico queimada. | **FOTO 4: O**xidação no portão principal. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 5**: Pintura do rodapé desgastada. | **FOTO 6**: Parede com reparo sem pintura. |
|  |  |
| **FOTO 7:** Alisar do consultório médico danificado. | **FOTO 8:** Alisar do consultório odontológico comprometido. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 9**: Compressor dentro do banheiro. | **FOTO 10**: Caixa d’água. |
|  |  |
| **FOTO 11:** Fachada dos fundos sem iluminação. | **FOTO 12:** Possível abrigo do compressor na fachada lateral esquerda. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 13**: Banheiro dos usuários e funcionários. | **FOTO 14**: Fiação do compressor exposta no Banheiro dos funcionários e usuários. |